АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2016 года           №  140а

Об утверждении Плана ликвидации

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

с учётом взаимодействия тепло-, электро-,

топливо- и водоснабжающих организаций,

а также служб ЖКХ на территории Клопицкого

сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и

водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории Клопицкого

сельского поселения, согласно приложению.

2. Утвердить Положение об оперативно-диспетчерском управлении в системе теплоснабжения Клопицкого сельского поселения.

3. Назначить специалиста администрации Клопицкого сельского поселения Белянкина В.В. ответственным при возникновении чрезвычайных ситуаций.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Клопицкого сельского поселения.

5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Клопицкого сельского поселения:                               Т.В.Комарова

Приложение к постановлению АМО

Клопицкого сельского поселения

№ 136 от 26.10.2015г.

| Согласовано Директор филиала «ВКС» ОАО «Тепловые сети» _________/_______________/ |  | Согласовано Глава администрации Клопицкого сельского поселения ___________/Т.В.Комарова/ |
| --- | --- | --- |

#### Программа организации и проведения противоаварийной тренировки

#### на тему: повреждение подающего трубопровода магистральной тепловой сети от тепловой камеры ТК-11 до дома №3.

1. Дата, время и место проведения:

21.10.2014 года, 10.30 мин., диспетчерская служба предприятия тепловых сетей участок Клопицы от тепловой камеры ТК-11 до дома №3.

2. Условное время возникновения аварии: 10-30.

3. Метод проведения тренировки: с условными действиями персонала на работающем оборудовании.

4. Руководитель тренировки:

Гл. инженер филиала «ВКС» ОАО «Тепловые сети» Цыганков В.А.

5. Участники тренировки и посредники.

| Рабочее место | Ф.И.О. участника | подпись |
| --- | --- | --- |
| 1. диспетчер теплосети | Маркова В.В. |  |
| 2. начальник участка | Бурак В.И. |  |
| 3. мастер ОРБ (оперативно ремонтной бригады) | Хрустинский А.В. |  |

6. Организация работ.

6.1. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне - руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на межмуниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) Клопицкого муниципального района по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно- спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее ЧС).

на муниципальном уровне - ответственный специалист муниципального образования;

на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

6.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплопроизводящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕАДС Волосовского муниципального района не позднее 20 мин. с момента происшествия, ЧС, администрацию муниципального образования Клопицкого сельского поселения.

О сложившейся обстановке население информируется Администрацией Клопицкого сельского поселения через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте Администрации.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации Клопицкого сельского поселения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕАДС Волосовского муниципального района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

7. Порядок пользования связью:

устно, по каналам городской телефонной сети, по мобильному телефону.

8. Проверка готовности транспортных средств, ремонтного оборудования и персонала- выполняются до начала тренировки; начало тренировки объявляется по мобильной связи, вводные даются устно.

9. Цель тренировки: отработка действий оперативного персонала диспетчерской службы, районной котельной и ремонтной службы при аварии в тепловой сети.

10. Режим работы до аварии: гидравлический и температурный режимы тепловой сети выдерживаются близкими к заданным диспетчером графикам.

11. Причины возникновения аварии, ее развитие и последствия.

В 9 ч 30 мин. оператор котельной Клопицкого сельского поселения зафиксировал небольшое падение давления в подающей магистрали на выходе из котельной. Одновременно падение давления фиксирует диспетчерская служба. Начальник участка отдает распоряжение увеличить подпитку для поддержания нормального гидравлического режима. В 9 ч 45 мин. в котельной и диспетчерской зафиксировано резкое падение давления в сети. Почти одновременно из городской жилищной организации в диспетчерскую службу тепловой сети поступил сигнал о сильном парении и появлении горячей воды в месте прохождения трассы в районе камеры ТК-12. Диспетчер дает указание начальнику участка Клопицы о переводе сети в статический режим, начальнику участка по ремонту.

Оперативно- ремонтная бригада обнаружила на трассе сети сильное парение, шум и выход горячей воды на поверхность земли. Мастер ОРБ докладывает об аварии диспетчеру теплосети, который дает указание об отключении подающего трубопровода в камере ТК-11, с подготовкой его к ремонту. Одновременно диспетчер дает указание начальнику участка Клопицы об отключении подающего трубопровода. Диспетчер направляет ОРБ к месту аварии. После ликвидации аварии диспетчер отдает распоряжение начальнику участка Клопицы и мастеру ОРБ о восстановлении нормального режима работы сети.

13. Вводные участникам тренировки:

| Время подачи вводной | Рабочее место | Вводная |
| --- | --- | --- |
| 9.34 мин. | Диспетчер АДС | Небольшое падение давления в подающей магистрали |
| 9.34 мин. | Начальник участка | Небольшое падение давления в подающей магистрали |
| 9.45 мин. | Диспетчер АДС | резкое падение давления в подающей магистрали. Сигнал из жилищной организации |
| 9.45 мин. | Начальник участка | резкое падение давления в подающей магистрали |
| 9.50 мин. | Диспетчер АДС | Назовите возможные причины аварии |
| 9.55 мин. | Начальник участка | Дайте оценку состояния и режима работы оборудования |
| 10.40 мин. | Диспетчер АДС | Аварийный участок откдючен |
| 12.50 мин. | Диспетчер АДС | Аварийный участок дренирован и подготовлен к ремонту |
| 16.25 мин. | Диспетчер АДС | Ремонт аварийного участка закончен. Трубопровод подготовлен к заполнению. |
| 16.25 мин. | Начальник участка | Ремонт закончен. Трубопровод готов к заполнению |
| 18.20 мин. | Диспетчер АДС | Авария ликвидирована. Режим работы тепловых сетей восстановлен |
| 18.25 мин. | Диспетчер АДС Начальник участка | Конец тренировки |

14. Обнаружение и ликвидация аварии.

Оператор котельной, обнаружив по манометру падение давления, сообщил начальнику участка указание усилить контроль за гидравлическим режимом и осмотреть оборудование насосно-подогревательной установки с целью выяснения причины падения давления. Начальник участка сообщает оператору АДС и дежурному слесарю смены, проверить работу и состояние оборудования и после осмотра докладывает диспетчеру, что в котельной оборудование работает нормально, утечек или иных дефектов не обнаружено. В 9 ч 48 мин. начальник участка котельной докладывает диспетчеру о резком падении давления в сети. Диспетчер, зафиксировав в 9 ч 45 мин. резкое падение давления в сети и заслушав доклад начальника участка котельной, дает ему указание максимально увеличить подпитку; при невозможности поддержания нормального давления перевести теплосеть в статический режим. В АДС поступает сигнал из АДС упраляющей компании  о предполагаемой аварии в сети и ее координатах. Диспетчер дает распоряжение начальнику участка ОРБ немедленно выехать на место аварии. После выяснения всех обстоятельств мастер докладывает диспетчеру о выходе на поверхность земли горячей воды, сильном шуме, парении и образовании воронки, а также поступлении горячей воды в камеру ТК-11. По указанию диспетчера отключает секционирующую задвижку, производит дренирование участка и подготовку его к аварийному ремонту. Диспетчер одновременно дает указание начальнику участка котельной отключить задвижку на подающем трубопроводе коллектора котельной и дает указание мастеру ОРБ на выезд и проведение аварийных ремонтных работ, после чего сообщает основным потребителям об аварии и предполагаемом времени восстановления нормального режима. Начальник участка котельной, получив указания диспетчера, отключает сетевые насосы, включает резервные насосы, включает резервный подпиточный насос и переводит работающий водогрейный котел в горячий резерв.

15. Оценка действий участников и тренировки в целом.

Оценка действий диспетчера АДС, начальника участка котельной, мастеров  ОРБ выполняется в соответствии с протоколом.

Оценка действий персонала диспетчерской службы, смены котельной, оперативно- ремонтной бригады производится непосредственно посредниками. Основным критерием при оценке тренировки в целом является правильность действий участников, оцениваемых протокольным методом.

Программу тренировки составил: В.В. Белянкин специалист 2 категории

(Ф.И.О., должность)

Результаты тренировки:

Оценка диспетчера: хорошо

Оценка начальника смены котельной: хорошо

Оценка мастера ОРБ: хорошо

Оценка тренировки в целом: хорошо

#### КАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАСТЕРА ОРБ

| задание | Эталонное решение и предполагаемые ответы тренирующего | Контрольное время выполнения | Замечания посредника | Грубые ошибки тренирующегося |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка состояния работы участка тепловой сети на месте аварии. | Визуально можно дать только общую оценку нарушения нормального технологического режима | 2 мин. | После вентилирования камеры самостоятельно спускается в камеру без принятия мер безопасности |  |
| Признаки аварии теплосети и возможные причины | Образование воронки с входом на поверхность горячей воды, шум, парение | 3 мин. |  |  |
| Отключение аварийного участка | Принимается решении спуститься в камеру ТК-11 для отключения участка секционирующей задвижкой | 45 мин. |  |  |
| Подготовка участка для аварийного ремонта персоналом ОРБ Ремонт аварийного участка | Производит дополнительную вентиляцию камеры, закрывает секционирующую задвижку, открывает задвижку на дренажном трубопроводе, откачивает воду из камеры. Устанавливает ограждение на месте аварии. Фиксирует давление в сети по манометрам в камере и температуру воздуха. Ремонт аварийного участка | 3 часа 35 мин. |  |  |
| Подготовка участка к пуску | Убирает ограждения, закрывает дренаж, открывает перемычку для заполнения подающего трубопровода из обратного. | 1 час 50 мин. |  |  |

Посредник с оценкой

действий по тренировке ознакомлен ______________________