ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛОСОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2010г.                                                            № 36

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения для

индивидуальных жилых домов.

Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года, «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»от 08.08.2004г. № 122-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Сельская новь».

3.Довести настоящее постановления до сведения старост населенных пунктов Клопицкого сельского поселения.

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава администрации

Клопицкого сельского поселения:                                   С.И. Кононцев

Приложение

к постановлению главы администрации

Клопицкого сельского поселения от 19.10.2010г. № 36

ПЕРЕЧЕНЬ

Первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

1.Населенные пункты сельского поселения, садоводческие товарищества, дачные кооперативы и коттеджные поселки с количеством усадеб (участков, коттеджей) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу.

Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии.

2. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

3. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3,0 куб.м. и комплектоваться  совковой лопатой.

4. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорту и вовремя перезаряжаться.

5. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

6. В населенных пунктах поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.